Številka:  4301-16/2011/4

Datum:    7. 9. 2011

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Vabimo vas, da predložite ponudbo za javno naročilo po odprtem postopku v skladu s 25. členom ZJN-2 za dobavo merilne opreme za vgradnjo v mobilno radijsko nadzorno postajo. Merilno opremo sestavljata merilni sprejemnik in TV analizator s potrebno programsko opremo za avtonomno delo, v skladu s tehničnimi specifikacijami iz priloge tega povabila.

### NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

#### I. SPLOŠNO

1. Podatki o naročniku

Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije, Stegne 7, 1000 Ljubljana

2. Vrsta postopka

Naročnik bo to javno naročilo oddal po odprtem postopku v skladu s 25. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 19/10 in 18/11; v nadaljevanju: ZJN-2).

3. Predmet naročila in rok dobave

Predmet javnega naročila je »merilna oprema za vgradnjo v mobilno radijsko nadzorno postajo«.

Zahteve naročnika v zvezi s predmetom naročila so razvidne iz tehničnih specifikacij, ki so del te razpisne dokumentacije.

Rok dobave: 45 dni od podpisa pogodbe

4. Sodelovanje

Kot ponudnik lahko v tem postopku javnega naročanja konkurira vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet tega javnega naročila in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja za izvedbo tega javnega naročila.

Vsak ponudnik lahko predloži le eno ponudbo.

4.1. Podizvajalci

Ponudnik lahko v celoti sam izvede predmetno javno naročilo ali pa ga izvede s podizvajalci. V primeru izvedbe javnega naročila s podizvajalci, je treba v ponudbi navesti vse podizvajalce (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun) in del naročila, ki ga bo izvedel posamezni podizvajalec (predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del). Navedene podatke ponudnik predloži na lastnem obrazcu.

Ponudnik je seznanjen, da so neposredna plačila podizvajalcem s strani naročnika obvezna v skladu s sedmim odstavkom 71. člena ZJN-2. Za izvedbo neposrednih plačil mora ponudnik svojemu računu oziroma situaciji obvezno priložiti račune oziroma situacije podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.

Ponudnik mora v ponudbi predložiti pooblastilo, s katerim pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije, neposredno plačuje podizvajalcem, ter soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika.

Ponudnik, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora imeti ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci. Podizvajalec mora naročniku posredovati kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim naročnikom (ponudnikom), v petih dneh od sklenitve te pogodbe. Naročnik mora nemudoma po prejemu kopije pogodbe preveriti, ali ima ponudnikovo pooblastilo iz prejšnjega odstavka te točke in podizvajalčevo soglasje iz prejšnjega odstavka te točke. Če pooblastila ali soglasja nima, mora ponudnika ali podizvajalca nemudoma pozvati, da mu ta dokument predloži v roku petih dni od prejema poziva.

Če se po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila z izbranim ponudnikom zamenja podizvajalec, ali če ponudnik sklene pogodbo z novim podizvajalcem mora izbrani ponudnik v 5 dneh po spremembi naročniku predložiti:

- svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, če je bil le-ta zamenjan,

- pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu in

- soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu.

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoje iz 3. do 6. točke točke 12.1. II. poglavja teh navodil izpolnjevati tudi podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila.

4.2. Skupna ponudba

Skupine gospodarskih subjektov lahko predložijo skupno ponudbo. V primeru skupne ponudbe bo naročnik od izbrane skupine zahteval predložitev ustreznega akta o skupni izvedbi naročila, iz katerega bo nedvoumno razvidno naslednje:

- imenovanje poslovodečega pri izvedbi javnega naročila,

- pooblastilo poslovodečemu za podpis ponudbe in pogodbe,

- izjava, da so seznanjeni z Navodili ponudnikom za izdelavo ponudbe in z razpisnimi pogoji ter merilom za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo,

- izjava, da so seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije in navedba, da odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.

V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora vsak ponudnik iz skupine ponudnikov posamično izpolnjevati vse osnovne pogoje (osnovna sposobnost ponudnikov) in ekonomske in finančne pogoje iz točke 12. II. poglavja teh navodil, tehnične pogoje pa lahko izpolnjujejo skupno. Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti mora izkazati vsak ponudnik iz skupine ponudnikov posamično.

Finančna zavarovanja lahko predloži samo eden izmed ponudnikov, ki nastopajo v skupni ponudbi, morajo pa biti izpolnjene vse zahteve (višina, veljavnost, itd.), ki so določene v teh navodilih.

4.3. Sklicevanje na kapacitete drugih

Ponudnik se lahko, kadar je to primerno, sklicuje na kapacitete drugih gospodarskih subjektov, ne glede na pravno naravo povezave z njimi. V takem primeru mora naročniku predložiti dokazilo, da bo zaradi tega imel na voljo sredstva, potrebna za izvedbo naročila. Kot dokazilo lahko na primer šteje pisni dogovor teh subjektov, sklenjen za ta namen. V primeru, da ponudnik zahtevanega dokazila ali dokazil ne predloži, bo takšna ponudba izločena.

5. Pojasnila razpisne dokumentacije

Pojasnila o vsebini razpisne dokumentacije se lahko zahtevajo le v pisni obliki preko Portala javnih naročil. Pojasnila bodo posredovana na Portal javnih naročil.

Agencija bo na svoji spletni strani www.apek.si (Aktualno/Javna naročila agencije…) objavila obvestilo in razpisno dokumentacijo o predmetnem javnem naročilu. Vse podrobnosti v zvezi z naročilom so dostopne na Portalu javnih naročil.

Če ponudnik zahteva v zvezi z razpisno dokumentacijo oziroma v zvezi s pripravo ponudbe kakršno koli dodatno pojasnilo, mora zanj zaprositi do vključno 13. 9. 2011.

Naročnik bo dodatno pojasnilo v zvezi z razpisno dokumentacijo posredoval ponudniku najpozneje pet dni pred iztekom roka za oddajo ponudb, pod pogojem, da je bila zahteva posredovana pravočasno.

###### 6. Dopolnitev in spremembe razpisne dokumentacije

Naročnik si pridržuje pravico spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo. V primeru, da bo naročnik v roku za predložitev ponudb spremenil ali dopolnil razpisno dokumentacijo, bo to objavil na Portalu javnih naročil.

Po poteku roka za prejem ponudb, naročnik ne bo spreminjal ali dopolnjeval razpisne dokumentacije.

V primeru, da bo naročnik spremenil ali dopolnil razpisno dokumentacijo pet ali manj dni pred rokom, določenim za predložitev ponudb, bo, glede na obseg in vsebino sprememb, ustrezno podaljšal rok za predložitev ponudb.

S premaknitvijo roka za prejem ponudb se pravice in obveznosti naročnika in ponudnika vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo ponudb.

7. Zaupnost podatkov in postopka

Podatki, ki jih je ponudnik upravičeno označil za zaupne, bodo uporabljeni samo za namen razpisa in ne bodo dostopni nikomur izven pooblaščenih oseb Agencije, ki so zadolžene za izvedbo predmetnega razpisa (komisija za vodenje javnega razpisa). Kot zaupne podatke lahko ponudnik označi dokumente, ki vsebujejo osebne podatke, pa ti niso vsebovani v nobenem javnem registru ali drugače javno dostopni ter druge poslovne podatke v skladu z 39. in 40. členom ZGD-1. Kljub navedenemu Agencija opozarja, da zaradi upoštevanja načela transparentnosti v javnih razpisih, podatkov, ki vplivajo na izbiro, ni mogoče obravnavati kot zaupnih.

Agencija bo obravnavala kot zaupne tiste dokumente v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo imeli v desnem zgornjem kotu z velikimi črkami zapisano »ZAUPNO«, pod tem napisom pa bo podpis osebe, ki je podpisala ponudbo. Če naj bo zaupen samo določen podatek v dokumentu, mora biti zaupni del podčrtan z rdečo barvo, v vrstici ob desnem robu pa mora biti izpisano »ZAUPNO«. Agencija ne odgovarja za zaupnost podatkov, ki ne bodo označeni, kot je zgoraj navedeno.

II. PONUDBA

1. Jezik

Postopek javnega naročanja poteka v slovenskem jeziku.

Ponudnik mora izdelati ponudbo v slovenskem jeziku. V slovenskem jeziku morajo biti vsi ponudbeni dokumenti z izjemo certifikatov, tehničnih dokazil in preizkusov ter neobveznega komercialnega informativnega gradiva, ki je lahko v angleškem jeziku.

Vsa dokazila za izpolnjevanje sposobnosti, ki so v tujem jeziku, morajo biti prevedena v slovenski jezik. Ponudnik priloži v ponudbeni dokumentaciji original dokumenta v tujem jeziku, zraven pa slovenski prevod dokumenta.

Če Agencija ob pregledovanju in ocenjevanju ponudb meni, da je potrebno del ponudbe, ki ni predložen v slovenskem jeziku, prevesti v slovenski jezik, lahko od ponudnika zahteva, da to stori na lastne stroške ter mu za to določi ustrezen rok. Za presojo spornih vprašanj se vedno uporablja razpisna dokumentacija v slovenskem jeziku in ponudba v slovenskem jeziku.

2. Popolnost ponudbe

Popolna bo tista ponudba, ki bo pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna.

Ponudnik mora pri pripravi ponudbe in izpolnjevanju obrazcev upoštevati navodila, ki so navedena na posameznem obrazcu.

V primeru, da bi naročnik po pregledu ponudbe ugotovil, da je ponudba formalno nepopolna, bo dopustil dopolnitev take ponudbe, s tem da bo ponudnika pozval na dopolnitev. Če pozvani ponudnik v postavljenem roku ne bo dopolnil ponudbe, bo naročnik ponudbo takega ponudnika izločil.

Ponudnik mora v ponudbi predložiti:

1. Izjavo o sprejemanju pogojev razpisne dokumentacije (OBR-1)

2. Izjavo o nezavajajočih podatkih (OBR-2)

3. Ponudbo (OBR-3)

4. Predračun (OBR-4)

5. Bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 3.000,00 EUR v skladu z obrazcem OBR-8

6. Izjavo banke, da bo ponudnik dobil bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5% pogodbene vrednosti

7. Izjavo banke, da bo ponudnik dobil bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi v višini 5% pogodbene vrednosti

8. Vzorec pogodbe (OBR-5)

9. Lastno izjavo z navedbo, v kateri evidenci in pri katerem državnem organu, organu lokalne skupnosti ali nosilcu javnega pooblastila lahko naročnik podatek o izpolnjevanju pogoja iz 1. in 2. točke točke 12.1. tega poglavja navodil iz uradnih evidenc pridobi sam

10. Izjavo o izpolnjevanju pogojev (OBR-6)

11. Soglasje ponudnika za pridobitev osebnih podatkov (OBR-7)

12. Seznam podizvajalcev z navedbo podatkov iz točke 4.1. I. poglavja teh navodil  (v primeru, da bo ponudnik pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci)

13. Pooblastilo, s katerim ponudnik pooblašča naročnika za neposredna plačila podizvajalcem (v primeru, da bo ponudnik pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci; glej točko 4.1. I. poglavja teh navodil)

14. Soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca (v primeru, da bo ponudnik pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci; glej točko 4.1. I. poglavja teh navodil);

15. Akt o skupni izvedbi (v primeru, da bo ponudnik pri izvedbi naročila nastopal s skupno ponudbo; glej točko 4.2. I. poglavja teh navodil);

16. Dokazilo iz točke 4.3. I. poglavja teh navodil (v primeru sklicevanja na kapacitete drugega gospodarskega subjekta);

Ponudnik naj pri pripravi ponudbe upošteva navedeni vrstni red.

V primeru, da bo naročnik od ponudnika zahteval predložitev prospektnega materiala, katalogov ali/in vzorce, je treba le-te dostaviti v roku, ki ga bo določil naročnik, sicer bo takšen ponudnik izločen iz nadaljnjega postopka oddaje javnega naročila.

Naročnik si pridržuje pravico preveriti resničnost vseh podatkov. Če naročnik podatkov ne bo mogel preveriti, jih ne bo upošteval.

### 3. Izpolnitev in priprava ponudbe

Ponudba mora biti predložena v enem (1) izvirniku in eni (1) kopiji. V primeru kakršnih koli razlik med izvodoma velja izvirnik ponudbe.

###### Celotna ponudbena dokumentacija mora biti natipkana ali napisana s čitljivo pisavo, ki se je ne da izbrisati brez posebnih sredstev za brisanje. Vsebine obrazcev, izjav, listin in dokumentov ni dovoljeno spreminjati.

Vse obrazce je treba izpolniti, podpisati in žigosati (z enotnim pečatom).

Izvirnik ponudbe mora podpisati zakoniti zastopnik ponudnika ali oseba, s strani ponudnika pooblaščena za podpis ponudbe. Izvirnik ponudbe mora biti podpisan na vseh prilogah, kjer je tako zahtevano.

Vsi listi izvirnika ponudbe morajo biti prešiti z jamstvenikom ali vrvico, oba konca le-tega pa na zadnji ali prvi strani pritrjena s pečatnim voskom ali lepilnim trakom, pritrditev pa zavarovana s štampiljko ali podpisom osebe, ki sicer podpisuje ponudbo. Način vezave je smiselno povzet iz 35. člena Zakona o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07). Pregled ponudbe mora biti mogoč, ne da bi se pri tem pečatni vosek oziroma lepilni trak poškodovali. Vezava z jamstvenikom ali vrvico velja samo za izvirnik, medtem ko je zaželeno, da je kopija ponudbe zapakirana tako, da je omogočeno čim lažje morebitno nadaljnje kopiranje.

###### 4. Listine v ponudbi

Vsi dokumenti morajo biti predloženi v originalu.

Starost dokumentov ne sme presegati roka, kot ga določajo posamezne določbe te razpisne dokumentacije. V tistih primerih, kjer starost dokumentov ni določena, morajo le-ti izkazovati pravno relevantno stanje ponudnika na dan, določen za predložitev ponudb.

5. Predložitev ponudbe

Izvirnik in kopija ponudbe morata biti zaprta vsak v svojem ovoju z oznako »Izvirnik« ali »Original« in »Kopija«, oba ovoja pa morata biti vstavljena v skupen ovoj, označen z oznako: »PONUDBA NA JAVNI RAZPIS ZA MERILNO OPREMO ZA VGRADNJO V MOBILNO RADIJSKO NADZORNO POSTAJO – NE ODPIRAJ« in naslovljen na naslov Agencije: Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije, Stegne 7, 1000 Ljubljana. Ponudnik mora na skupen ovoj napisati tudi svoj poln naslov. Ovoj mora biti zaprt ali zapečaten tako, da se je na javnem odpiranju ponudb mogoče prepričati, da do tistega trenutka še ni bil odprt.

Ponudnik lahko ponudbo v pisni obliki dostavi naročniku po pošti ali jo preda osebno v pisarni na naslovu naročnika.

6. Rok za predložitev ponudbe

Ponudbe je treba predložiti do 20. 9. 2011 do 10.00 ure na naslov naročnika iz prejšnje točke. Pravočasna je tista ponudba, ki je predložena naročniku do roka iz predhodnega stavka.

Če bo ponudba predložena po poteku roka za predložitev ponudbe, se bo štelo, da je bila predložena prepozno. Tako ponudbo bo naročnik neodprto vrnil ponudniku z navedbo, da je prepozna.

Ponudba, ki je oddana na pošto priporočeno pred rokom za predložitev ponudb, a prispe k naročniku po poteku roka, ni pravočasna ponudba in bo po odpiranju ponudb neodprta vrnjena ponudniku z navedbo, da je prepozna.

7. Dopolnitev, sprememba in umik ponudbe

Ponudnik lahko dopolni, spremeni ali umakne ponudbo pred rokom za predložitev ponudbe.

Obvestilo o spremembi ali dopolnitvi ponudbe mora biti na ovoju ustrezno označeno s »PONUDBA NA JAVNI RAZPIS ZA MERILNO OPREMO ZA VGRADNJO V MOBILNO RADIJSKO NADZORNO POSTAJO«.

V primeru, da ponudnik nadomesti svojo ponudbo z novo ponudbo, mora hkrati staro ponudbo umakniti. Umik ponudbe mora prispeti na Agencijo do izteka roka za predložitev ponudb, podan pa mora biti pisno. Pisni umik ponudbe mora biti ustrezno označen z »UMIK PONUDBE NA JAVNI RAZPIS ZA MERILNO OPREMO ZA VGRADNJO V MOBILNO RADIJSKO NADZORNO POSTAJO«, ponudnik pa ga mora poslati na naslov Agencije s priporočenim pismom ali osebno predložiti na vložišču Agencije (v prvem nadstropju).

Dokumentacija, ki se nanaša na spremembo, dopolnitev ali nadomestitev ponudbe mora biti pripravljena v skladu s 5. točko tega poglavja te razpisne dokumentacije ter naslovljena na naslov Agencije.

Agencija umaknjene ponudbe neodprte vrne ponudnikom še pred javnim odpiranjem prispelih ponudb.

V primeru, da ponudnik umakne ponudbo po poteku roka za predložitev ponudb bo naročnik unovčil bančno garancijo za resnost ponudbe.

8. Popravljanje napak

Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb ali dodatkov razen tistih, ki so potrebni za popravilo ponudnikovih napak. V takem primeru mora popravke parafirati oseba ali osebe, ki so podpisniki ponudbe.

9. Dopustne dopolnitve ponudbe

V kolikor naročnik sam ali na predlog ponudnika ugotovi, da je ponudba formalno nepopolna, se lahko dopolni. Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ponudbe ustrezno ne dopolni z dejstvi, ki jih naročnik sam ne more preveriti, se takšna ponudba izloči.

Pri tem ni dovoljeno spreminjati:

- cene na enoto, vrednosti postavke, skupne vrednosti ponudbe in ponudbe v okviru meril,

- tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila,

- tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na preostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja.

Na glede na prejšnji odstavek sme izključno naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popraviti očitne računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto ne smeta spreminjati.

10. Navedba zavajajočih podatkov

Naročnik bo Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku:

- v primeru, da se bo pri naročniku pojavil utemeljen sum, da je ponudnik v ponudbi predložil neresnične izjave ali dokazila,

- če ponudnik ali podizvajalec pooblastila ali soglasje naročniku ne predloži v zakonsko določenem roku.

11. Stroški priprave ponudbe, prospektnega materiala in vzorcev

Ponudniki nosijo sami vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe, vključno s stroški prospektnega materiala, katalogov, če jih bo naročnik zahteval, in vzorcev, če jih želi naročnik preizkusiti.

12. Obvezni pogoji

Ponudnik mora v času oddaje ponudbe izpolnjevati pogoje, določene v tej točki, da lahko sodeluje v postopku. Naročnik bo ugotavljal sposobnost ponudnikov na osnovi izpolnjevanja naslednjih pogojev:

12.1. Osnovna sposobnost ponudnika

- da ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik (če gre za pravno osebo) ni bil pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 55/08, 66/08-popr. in 39/09): hudodelsko združevanje; sprejemanje podkupnine pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje; goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti; pranje denarja;

Dokazilo: Lastna izjava ponudnika z navedbo, v kateri evidenci in pri katerem državnem organu, organu lokalne skupnosti ali nosilcu javnega pooblastila lahko naročnik ta podatek iz uradnih evidenc pridobi sam

- da ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik, kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi goljufije zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti;

Dokazilo: Lastna izjava ponudnika z navedbo, v kateri evidenci in pri katerem državnem organu, organu lokalne skupnosti ali nosilcu javnega pooblastila lahko naročnik ta podatek iz uradnih evidenc pridobi sam

- da ni v stečajnem postopku;

Dokazilo: Izjava (OBR-6)

- da njegov član poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik, kot ga določa zakon, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, kadarkoli v dveh letih pred iztekom roka za oddajo ponudb v postopku javnega naročanja ni bil družbenik z lastniškim deležem večjim od 25 odstotkov ali delničar z lastniškim deležem večjim od 25 odstotkov ali član poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik subjekta, nad katerim je bil začet stečajni postopek ali postopek prisilne poravnave ali postopek prisilnega prenehanja;

Dokazilo: Izjava (OBR-6)

- da na dan ko se izteče rok za oddajo ponudb nima neplačanih, zapadlih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri ima sedež, ali določbami države naročnika;

Dokazilo: Izjava (OBR-6)

- da na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb nima neplačanih, zapadlih obveznosti v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri ima sedež, ali določbami države naročnika;

Dokazilo: Izjava (OBR-6)

12.2. Ekonomska ali finančna sposobnost

- da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja;

Dokazilo: Izjava (OBR-6)

12.3. Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti

- da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega razpisa, v skladu s predpisi države članice, v kateri je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev ali trgovski register;

Dokazilo: Izjava (OBR-6)

12.4. Tehnična in/ali kadrovska sposobnost

- da zagotavlja servis za čas življenjske dobe ponujene opreme;

Dokazilo: Izjava (OBR-6)

###### da zagotavlja, da bo ponujena oprema ob dobavi nova in neuporabljena;

Dokazilo: Izjava (OBR-6)

- da nudi vsaj 24-mesečno garancijo za ponujeno blago.

Dokazilo: Izjava (OBR-6)

###### 13. Izločitev ponudbe

Naročnik bo izločil:

- nepravočasne ponudbe;

- ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale vseh zahtev iz točke 2. in 12. II. poglavja teh navodil,

- ponudnika, če bo na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, uvrščen v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami.

## 14. Ponudbena cena

Ponudnik mora v ponudbi navesti končno ceno v EUR. Končna cena mora vsebovati vse stroške (prevozne, špediterske..), popuste in rabate. Ponudbena cena mora imeti stopnjo in vrednost DDV-ja posebej izkazano.

Cena mora biti fiksna v času trajanja pogodbe.

15. Merilo

Merilo za izbor ponudnika je najnižja cena.

16. Finančna zavarovanja

Ponudnik mora za zavarovanje izpolnitve svoje obveznosti do naročnika naročniku predložiti bančne garancije ali ustrezna zavarovanja pri zavarovalnicah.

Bančne garancije ali ustrezno zavarovanje pri zavarovalnicah morajo biti brezpogojne in plačljive na prvi poziv ter vsebinsko ustrezati vzorcem garancij, ki so priloga te razpisne dokumentacije. Uporabljena valuta mora biti enaka valuti javnega naročila.

Ponudnik mora v ponudbi predložiti:

1.  bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 3.000,00 EUR

2. izjavo banke, da bo ponudnik dobil bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5% pogodbene vrednosti.

3. Izjavo banke, da bo ponudnik dobil bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi v višini 5% pogodbene vrednosti

Opomba k 1. točki:

Bančna garancija za resnost ponudbe mora veljati 1 dan več od veljavnosti ponudbe.

Če ponudnik ne predloži zahtevane bančne garancije za resnost ponudbe ali če predloži drugo vrsto finančnega zavarovanja, kot je zahtevano v tej razpisni dokumentaciji, se šteje njegova ponudba kot nepravilna in se obvezno izloči iz nadaljnjega postopka.

Agencija bo unovčila bančno garancijo v naslednjih primerih:

- če bo ponudnik umaknil ali spremenil ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi,

- če izbrani ponudnik odstopi od ponudbe po prejemu obvestila o izboru Agencije ali ne izpolni drugih dodatnih pogojev (izročitev garancije za dobro izvedbo posla) ne glede na razlog, razen če je razlog na strani naročnika, bo naročnik unovčil bančno garancijo za resnost ponudbe.

Opomba k 2. točki:

Ob sklenitvi pogodbe bo moral izbrani ponudnik predložiti bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5% pogodbene vrednosti. Veljavnost bančne garancije mora biti 1 dan več od veljavnosti pogodbe.

Če ponudnik ne predloži zahtevane bančne garancije za dobro izvedbo posla ali če predloži drugo vrsto finančnega zavarovanja, kot je zahtevano v tej razpisni dokumentaciji, se šteje da je ponudnik umaknil oziroma spremenil ponudbo v času njene veljavnosti navedene v ponudbi.

Agencija bo unovčila bančno garancijo za dobro izvedbo posla v naslednjih primerih:

- če ponudnikova dobava ne bo v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije

- če bo ponudnik prenehal izpolnjevati obveznosti.

Opomba k 3. točki:

Ob sklenitvi pogodbe bo moral izbrani ponudnik predložiti bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi v višini 5% pogodbene vrednosti. Bančna garancija mora veljati vsaj še 1 dan po preteku garancijske dobe.

17. Podatki o lastniški strukturi

Izbrani ponudnik mora na naročnikov poziv v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega naročila posredovati podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

18. Veljavnost ponudbe

Ponudba mora veljati do 31. 12. 2011.

V izjemnih okoliščinah lahko naročnik zahteva, da ponudnik podaljša čas veljavnosti ponudbe za določeno dodatno obdobje. Zahteva in odgovori ponudnika morajo biti podani v pisni obliki ali preko telefaksa. Ponudnik lahko zavrne zahtevo. Od ponudnika, ki se z zahtevo strinja, ne bo zahtevano ali dovoljeno, da razen podaljšanja veljavnosti ponudbe, kakorkoli drugače spreminja ponudbo.

19. Variantne ponudbe

Variantne ponudbe ne bodo upoštevane.

20. Odstop od javnega naročila

Naročnik lahko kadarkoli, vendar pred izdajo odločitve o oddaji javnega naročila, odstopi od javnega naročila. Naročnik razlogov za odstop ni dolžan obrazložiti, ponudniki pa niso upravičeni do povračila stroškov, ki bi jim zaradi tega nastali.

III. JAVNO ODPIRANJE PONUDB

Javno odpiranje vseh pravočasno prispelih in pravilno označenih ponudb bo vodila v ta namen imenovana nepristranska komisija (v nadaljevanju: komisija). Javno odpiranje ponudb bo potekalo na sedežu Agencije, Stegne 7, 1000 Ljubljana, v sejni sobi, dne 20. 9. 2011 ob 10:15 uri.

Na javnem odpiranju ponudb lahko kot stranka sodeluje samo zakoniti zastopnik ponudnika ali njegov pooblaščenec, ki je na poziv dolžan komisiji izročiti pisno pooblastilo za zastopanje ponudnika. Pooblaščenci ponudnikov, ki komisiji ne predložijo pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju ponudb in drugi prisotni ne morejo dajati pripomb.

Komisija na javnem odpiranju ponudb preveri ali ponudba vsebuje vse dokumente, ki jih zahteva razpisna dokumentacija, pri čemer ne preverja verodostojnosti in vsebine dokumentov.

O odpiranju ponudb komisija sproti vodi zapisnik po zaporednih številkah ponudb.

Na koncu javnega odpiranja ponudb bodo zapisnik podpisali predsednik in člani komisije ter zakoniti zastopniki ali pooblaščenci ponudnikov. S podpisom zakoniti zastopnik ali pooblaščenec ponudnika potrdi, da se strinja z načinom odpiranja ponudb. Če kdo izmed zgoraj navedenih tega noče storiti, se to zavede v zapisnik in navede razloge za odklonitev podpisa.

Zapisnik o odpiranju ponudb bo naročnik poslal vsem ponudnikom, ki so oddali ponudbe, po pošti v treh delovnih dneh po javnem odpiranju ponudb.

IV. POGODBA

Naročnik bo z izbranim ponudnikom sklenil pogodbo po določilih vzorca pogodbe iz obrazca št. 5.

Ponudnik je dolžan podpisati pogodbo v roku 5 delovnih dni po prejemu pogodbe, sicer bo naročnik smatral, da z naročnikom posla ne želi skleniti.

V.  PRAVNO VARSTVO

Pravno varstvo ponudnikov v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z določbami Zakona o  pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11; v nadaljevanju: ZPVPJN), po postopku in na način kot ga določa zakon.

Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil, ali ZPVPJN ne določa drugače. Zahtevo za pravno varstvo lahko vloži aktivno legitimirana oseba, kot jo določa 14. člen ZPVPJN.

Zahtevek za revizijo mora vsebovati:

- ime in naslov vlagatelja zahtevka (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj) ter kontaktno osebo,

- ime naročnika,

- oznako javnega naročila,

- predmet javnega naročila,

- očitane kršitve,

- dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo,

- pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s pooblaščencem,

- navedbo, ali gre v konkretnem postopku javnega naročila za sofinanciranje iz evropskih sredstev in iz katerega sklada.

Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse v višini 1500,00 EUR.

Takso je potrebno vplačati na podračun, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek, številka 01100-1000358802 – izvrševanje proračuna RS. Pri tem mora vlagatelj na plačilnem nalogu vpisati naslednje podatke v predpolje in polje sklicevanja na številko odobritve: 11 16110-7111290-XXXXXXLL (oznaka X pomeni št. objave javnega naročila, oznaka L pa pomeni označbo leta. V kolikor je št. objave javnega naročila krajših šestih znakov se na manjkajoča mesta spredaj vpiše 0).

Zahtevek za revizijo se vloži pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočano s povratnico. Vlagatelj mora kopijo zahtevka za revizijo hkrati posredovati ministrstvu, pristojnemu za finance.

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se, razen v primeru iz četrtega odstavka 25. člena ZPVPJN, vloži v osmih delovnih dneh od dneva:

- objave obvestila o javnem naročilu ali

- obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz razpisne dokumentacije ali predhodno objavljenega obvestila o naročilu, ali

- prejema povabila k oddaji ponudb.

Če naročnik ugotovi, da zahtevek za revizijo ni bil vložen pravočasno ali ga ni vložila aktivno legitimirana oseba iz 14. člena ZPVPJN, da vlagatelj v skladu z drugim odstavkom 15. člena ZPVPJN ni predložil potrdila o plačilu takse ali da ni bila plačana ustrezna taksa, ga najpozneje v treh delovnih dneh od prejema s sklepom zavrže.

|  | Mark Pohar v. d. direktorja |
| --- | --- |

OBR-1

PONUDNIK

_________________________

_________________________

_________________________

IZJAVA O SPREJEMANJU

POGOJEV RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Izjavljamo, da sprejemamo vse pogoje te razpisne dokumentacije.

Ta izjava je sestavni del ponudbe, s katero se prijavljamo za javno naročilo za »MERILNO OPREMO ZA VGRADNJO V MOBILNO RADIJSKO NADZORNO POSTAJO«.

Javno naročilo je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil, datum objave ......, številka objave ...........

Dne: __________

Žig in podpis ponudnika:

____________________

OBR-2

PONUDNIK

_________________________

_________________________

_________________________

IZJAVA O NEZAVAJAJOČIH

PODATKIH

Izjavljamo, da so vsi podatki navedeni v naši ponudbi resnični in nezavajajoči.

Ta izjava je sestavni del ponudbe, s katero se prijavljamo za javno naročilo za »MERILNO OPREMO ZA VGRADNJO V MOBILNO RADIJSKO NADZORNO POSTAJO«.

Javno naročilo je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil, datum objave .........., številka objave .........

Dne: __________

Žig in podpis ponudnika:

____________________

OBR-3

PONUDNIK

_______________________

_______________________

_______________________

P O N U D B A

1. Predmet javnega naročila:

2. Ponudbena vrednot v EUR z DDV: ___________________________________

3. Veljavnost ponudbe je do …………..

4. Rok dobave............................

5. Garancijski rok.........................

6. Podatki o ponudniku

6.1 Firma oz. ime:

6.2 Zakoniti zastopnik:

6.3 Identifikacijska številka za DDV:

6.4 Matična številka:

6.5 Številka transakcijskega računa:

6.6 Naslov:

6.7 Telefonska številka:

6.8 Številka telefaxa:

6.9 Kontaktna oseba:

6.10 E-mail:

6.11 Odgovorna oseba za podpis pogodbe:

Dne: ______________

Žig in podpis ponudnika:

____________________

OBR-5

PONUDNIK

____________________________

____________________________

____________________________

PREDRAČUN

PREDMET JAVNEGA NAROČILA:  ……………………………………………………………………….

|  | Skupna ponudbena vrednost v EUR brez DDV |
| --- | --- |
| Merilna oprema za vgradnjo v mobilno radijsko nadzorno postajo: |  |
| Merilni sprejemnik |  |
| TV analizator |  |
| Programska oprema |  |

-stopnja DDV-ja:                                   vrednost skupaj z DDV-jem:

Dne: ______________                                    			   Žig in podpis ponudnika

____________________

Opomba: Ponudnik je dolžan predračunu predložiti tehnične karakteristike predmeta naročila, iz katerih bo razvidno ali blago ustreza tehničnim zahtevam.

OBR-5

VZOREC POGODBE

Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije, Stegne 7, 1000 Ljubljana, matična št. 1332899, davčna št. SI10482369, ki jo zastopa in predstavlja v.d. direktorja Mark Pohar (v nadaljevanju: kupec)

in

……………………………………………………………………………….…..., matična številka.................., davčna številka.........................................., ki ga zastopa……………................. (v nadaljevanju: prodajalec),

se dogovorita in skleneta naslednjo

KUPOPRODAJNO POGODBO št.__________________

1. člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da:

- je kupec v skladu s 25. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 19/10 in 18/11; v nadaljnjem besedilu: ZJN-2) izvedel odprti postopek MERILNO OPREMO ZA VGRADNJO V MOBILNO RADIJSKO NADZORNO POSTAJO;

- je bil prodajalec izbran kot najugodnejši ponudnik za dobavo predmeta naročila.

2. člen

Prodajalec proda, kupec pa kupi predmet pogodbe po ponudbi  _______ z dne ___________.

Ponudba in razpisna dokumentacija sta sestavni del te pogodbe.

3. člen

Pogodbeni stranki se dogovorita, da znaša skupna pogodbena cena za predmet pogodbe __________________________________EUR. Tako dogovorjena pogodbena cena je dokončna in vključuje nabavno ceno, davek na dodano vrednost in druge morebitne stroške, ki bodo nastali do prevzema predmeta pogodbe s strani kupca.

Pogodbeni stranki sta soglasni, da bosta upoštevali t.i. DDP (delivered duty paid) trgovinsko klavzulo v okviru Incoterms 2010, kar pomeni, da je dolžnost ponudnika, da nosi vse stroške nakladanja, zavarovanja med prevozom, razkladanja, eventualnih carin in taks.

4. člen

Za blago, ki je predmet te pogodbe, je rok dobave 45 dni od dneva podpisa pogodbe.

5. člen

Po prevzemu predmeta pogodbe prodajalec izstavi račun. Kupec se obvezuje plačati ta znesek, na osnovi pravilno izstavljenega računa, v roku 30 dni po podpisu dobavnice iz 8. člena te pogodbe, na transakcijski račun prodajalca.

Pogodbena vrednost vsebuje vse elemente cene, vključno z davkom na dodano vrednost (DDV), taksami, dobavo, montažo, zagonom, šolanjem ter drugimi morebitnimi stroški, vsemi popusti in rabati ter je ni možno povečati na nobeni osnovi.

Cene in vrednost za plačilo so fiksne.

V primeru zamude s plačilom bo kupec plačal prodajalcu zakonske zamudne obresti.

Naročnik bo izvršil neposredna plačila podizvajalcem, kot je opredeljeno v povabilu k oddaji ponudbe in v roku iz prvega odstavka tega člena.

6. člen

Prodajalec je dolžan v roku najkasneje 10 dni po podpisu pogodbe kupcu izročiti bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi 24 mesecev v višini 5 % (odstotkov) pogodbene vrednosti, z veljavnostjo vsaj še en dan po preteku garancijske dobe (pričetek garancijske dobe se šteje po uspešno opravljenem testiranju opreme, takrat se potrdi tudi dobavnica).

7. člen

Odgovornost za riziko preide s prodajalca na kupca z izročitvijo, razen za jamčevanje za napake po določilih o garancijskih rokih.

Morebitno predhodno ugotavljanje količine in kvalitete je lahko podlaga za kasnejšo zapisniško izročitev, samo pa še ne pomeni prehoda rizika ali izročitve.

8. člen

S podpisom dobavnice, ki jo podpiše pooblaščeni predstavnik kupca, se izrecno ugotovi, da so vse pogodbene obveznosti prodajalca opravljene. Posebej se navede tudi morebitna zamuda in odgovornost zanjo. V dobavnici se obvezno navede datum izročitve oz. podpisa.

Pooblaščeni predstavnik kupca je Miran Vozlič

Pooblaščeni predstavnik prodajalca je ……………………….

Za kakovost opravljenih del in dobavljene opreme daje prodajalec garancijo:

najmanj 24 mesecev od prevzema (instalacije).

Garancijski roki začno teči z dnem podpisa dobavnice.

V garancijskem roku je prodajalec dolžan brezplačno odpraviti vse napake in pomanjkljivosti ter izdati novo garancijo za popravljeni del.

Ob  podpisu dobavnice bo prodajalec kupcu izročil še:

- navodila za uporabo, obratovanje in vzdrževanje;

- tehnično dokumentacijo;

- garancijske liste proizvajalca oz. dobavitelja opreme.

9. člen

Če kupec v garancijskem roku ugotovi napako ali pomanjkljivost pri delovanju opreme ali katerega koli dela opreme, ali napake v zvezi z montažo, mora to nemudoma sporočiti prodajalcu po telefonu ali faksu ter na njegovo zahtevo tudi pisno po pošti.

Novo vgrajeni, montirani oziroma dobavljeni deli postanejo last kupca. Če nadomestna oprema oz. nadomestni montažni deli vsebujejo dele, ki niso bili zajeti v specifikaciji ponudbe, in teh delov ni mogoče ločiti od okvarjene opreme oz. montažnih delov brez škode za njihovo funkcioniranje, bo prodajalec takšne dele prepustil kupcu v trajno last brezplačno oz. jih, če je to možno, brez škode za kupca odmontiral kasneje na svoje stroške.

V primerih iz predhodnih odstavkov tega člena pričnejo teči novi garancijski roki, in sicer od dneva podpisa dobavnice.

10. člen

Kakršnekoli spremembe te pogodbe so možne le v enaki, t.j. pisni obliki, in le izjemoma, vedno pa ob soglasju obeh pogodbenih strank, vendar le-te ne morejo biti v nasprotju z določili ZJN-2 in OZ.

11. člen

Morebitne spore iz te pogodbe, ki jih pogodbeni stranki ne bi mogli rešiti sporazumno, rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

12. člen

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je podpisana ta pogodba ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku kupca ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična.

13. člen

Pogodba je sestavljena v štirih enakih izvodih, od katerih sprejme vsaka od pogodbenih strank po dva izvoda.

14. člen

Pogodba je sklenjena z dnem podpisa zadnje od obeh pogodbenih strank in velja do izpolnitve obveznosti po tej pogodbi.

Datum:								Datum:

Prodajalec:							Kupec:

Mark Pohar

v.d. direktorja:

OBR-6

PONUDNIK

_________________________

_________________________

_________________________

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV

S to izjavo se dokazuje izpolnjevanje tistih pogojev iz točke 12. II. poglavja Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe, za katere je naročnik pri posameznem pogoju navedel, da zadostuje predložitev te izjave.

Ponudnik pri vsaki točki sam obkroži, ali posamezen pogoj izpolnjuje ali ne.

| ZŠ | Izjavljamo, da: | Izpolnjujemo (ustrezno obkrožite) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | da nismo v stečajnem postopku; | DA | NE |
| 2. | da naš član poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik, kot ga določa zakon, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, kadarkoli v dveh letih pred iztekom roka za oddajo ponudb v postopku javnega naročanja ni bil družbenik z lastniškim deležem večjim od 25 odstotkov ali delničar z lastniškim deležem večjim od 25 odstotkov ali član poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik subjekta, nad katerim je bil začet stečajni postopek ali postopek prisilne poravnave ali postopek prisilnega prenehanja; | DA | NE |
| 3. | da na dan ko se izteče rok za oddajo ponudb nimamo neplačanih, zapadlih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri ima sedež, ali določbami države naročnika; | DA | NE |
| 4. | da na dan ko se izteče rok za oddajo ponudb nimamo neplačanih, zapadlih obveznosti v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri ima sedež, ali določbami države naročnika; | DA | NE |
| 5. | smo registrirani pri pristojnem sodišču ali drugemu organu; | DA | NE |
| 6. | imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja; | DA | NE |
| 7. | zagotavljamo servis za čas življenjeske dobe ponujene opreme; | DA | NE |
| 8. | zagotavljamo, da bo ponujena oprema ob dobavi nova in neuporabljena; | DA | NE |
| 9. | nudimo vsaj 24-mesečno garancijo za ponujeno blago. | DA | NE |

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so vsi zgoraj navedeni podatki točni in resnični.

Ta izjava je sestavni del ponudbe, s katero se prijavljamo na javno naročilo za »MERILNO OPREMO ZA VGRADNJO V MOBILNO RADIJSKO NADZORNO POSTAJO«.

Javno naročilo je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil, datum objave ..........., številka objave ...............

Dne: __________

Žig in podpis ponudnika:

____________________

OBR-7

SOGLASJE ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV

1. Podatki o ponudniku:

Naziv ponudnika: ……………………………………………………………………………..............

Ulica: ………………………………………………………………………………………...................

Poštna številka in kraj: ……………………………………………………………………..................

ID za DDV: ……………………… Matična številka …………………............................................

2. Podatki o zakonitih zastopnikih:

2.1 Zakoniti zastopnik: …………………………………………………………………....................

Ulica: …………………………………………………………………………………….................

(naslov stalnega prebivališča)

Poštna številka in kraj: ……………………………………………………………......................

Matična številka (EMŠO): ……………………………………………………….........................

2.2 Zakoniti zastopnik: ………………………………………………………………………..............

Ulica: …………………………………………………………………………………….................

(naslov stalnega prebivališča)

Poštna številka in kraj: …………………………………………………………………...............

Matična številka (EMŠO): ……………………………………………………………….............

Naročnikom dajemo soglasje skladno s 6. odstavkom 41. člena ZJN-2, da za potrebe javnega naročila za »MERILNO OPREMO ZA VGRADNJO V MOBILNO RADIJSKO NADZORNO POSTAJO«, objavljenega na Portalu javnih naročil, datum objave ........, številka objave .........., pridobi naše osebne podatke.

- …………………………………………..	Žig:

(podpis zakonitega zastopnika)

- …………………………………………..	Kraj in datum: ………………………..

(podpis zakonitega zastopnika)

Ta izjava je sestavni del ponudbe, s katero se prijavljamo za javno naročilo za »MERILNO OPREMO ZA VGRADNJO V MOBILNO RADIJSKO NADZORNO POSTAJO«.

OBR-8

Vzorec garancije za resnost ponudbe

...................................................

(Naziv banke)

Kraj in datum:  ...........................

NAROČNIK:

Garancija št. ................

V skladu z razpisom za javno naročilo za MERILNO OPREMO ZA VGRADNJO V MOBILNO RADIJSKO NADZORNO POSTAJO, je ponudnik dolžan za resnost svoje ponudbe preskrbeti naročniku bančno garancijo v višini 3.000,00 EUR.

Banka se zavezuje, da bo plačala navedeni znesek v naslednjih primerih:

a) če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi;

b) če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe:

- ne  izpolni  ali  zavrne  sklenitev  pogodbe  v skladu z določbami Navodil ponudnikom ali

- ne predloži ali zavrne predložitev bančne garancije za dobro izvedbo 
posla v skladu z določbami Navodil ponudnikom.

Zavezujemo se, da bomo v 15 dneh po prejemu naročnikovega prvega pisnega zahtevka plačali naročniku zgoraj navedeni znesek brez kakršnegakoli dodatnega utemeljevanja, če v svojem zahtevku navede, da mu zahtevani znesek pripada zaradi izpolnitve enega ali obeh zgoraj navedenih primerov in navede, za kateri primer ali primera gre.

Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:

- originalno pismo za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom,

- original garancije št. …………../……………..

Ta garancija se znižuje za vsak po tej garanciji unovčeni znesek.

Ta garancija velja vse dotlej, dokler ne bo izbran ponudnik po zgoraj citiranem razpisu in (v primeru, da je celovita ali delna ponudba sprejeta) do trenutka, ko izbrani ponudnik ne sklene pogodbe z naročnikom in mu ne izroči garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, vendar pa najkasneje 1 dan po izteku roka veljavnosti ponudbe.

Če od vas ne prejmemo nikakršnega zahtevka za izplačilo garantiranega zneska do …………………, ta garancija preneha veljati ne glede na to, ali nam je vrnjena.

Ta garancija ni prenosljiva.

Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Banka:

(Žig in podpis)

OBR-9

Vzorec garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Naziv banke

Kraj in datum

Upravičenec

Garancija št. ................

V skladu s pogodbo……………………… (naziv pogodbe, številka pogodbe, datum), sklenjene med upravičencem (naziv naročnika)..……………................................................. in …………………………………..(naziv dobavitelja) za izvedbo………………………(predmet pogodbe) je dobavitelj dolžan dobaviti blago ............................

v skupni vrednosti……………………………EUR (z besedo………………………..),

v roku..………………………..(datum, dni, mesecev) v količini in kvaliteti, opredeljeni v citirani pogodbi.

Na zahtevo dobavitelja se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno obvezujemo, da bomo v 15 dneh po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka plačali …………………. EUR, če dobavitelj svoje pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjeni kvaliteti, količini in rokih, opredeljenih v zgoraj citirani pogodbi.

Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbenih obveznosti, če opravljena dobava tudi delno ne zadostuje pogodbenim zahtevam.

Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:

- originalno pismo za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom,

- original garancije št………./…………..

Ta garancija se znižuje za vsak po tej garanciji unovčeni znesek.

Ta garancija velja najkasneje do ………………….. Po preteku navedenega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.

Če se bo naročnik kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se dobavitelju podaljša pogodbeni rok, ali v primeru, da dobavitelj ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko naročnik garancije oziroma dobavitelj in banka sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije.

Ta garancija ni prenosljiva.

Morebitne spore med upravičencem in banko  rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Banka

(žig, podpis)

OBR-10

Vzorec garancije za odpravo napak v času garancijskega roka

Naziv banke: Kraj in datum: Upravičenec: Garancija št. ................ V skladu s pogodbo……………………… (naziv pogodbe, številka pogodbe, datum), sklenjene med upravičencem (naziv uporabnika)..……………........................................... in …………………………………..(naziv dobavitelja) za odpravo napak v času 24 mesecev garancijskega roka za………………………(predmet pogodbe) je dobavitelj dolžan odpravljati napake v skupni vrednosti……………………………EUR (z besedo………………………..), v roku. ………………………..(datum, dni, mesecev) v količini in kvaliteti, opredeljeni v citirani pogodbi. Na zahtevo dobavitelja se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno obvezujemo, da bomo v 15 dneh po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka plačali …………………. EUR, če dobavitelj svoje pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjeni kvaliteti, količini in rokih, opredeljenih v zgoraj citirani pogodbi. Naša obvezna velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbenih obveznosti, če opravljena dobava tudi delno ne zadostuje pogodbenim zahtevam. Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati: - originalno pismo za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom, - original Garancije št………./………….. Ta garancija se znižuje za vsak po tej garanciji unovčeni znesek. Ta garancija velja najkasneje do ………………….. Po preteku navedenega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne ne glede na to, ali je garancija vrnjena. Če se bo uporabnik kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se dobavitelju podaljša rok za odpravo napak, ali v primeru, da dobavitelj ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti za odpravljanje napak na dobavljeni opremi, se lahko naročnik garancije oziroma dobavitelj in banka sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije. Ta garancija ni prenosljiva. Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani. Banka (žig, podpis)

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE:

Podane so minimalne tehnične zahteve, ki jih mora izpolnjevati ponujena merilna oprema. Ponujena mora biti tudi programska oprema za avtonomno delo merilne opreme, ki bo vgrajena v mobilno radijsko nadzorno postajo.

Merilni sprejemnik

Osnovne zahteve:

Merilni radijski sprejemnik mora v temperaturnem območju od +5 do 35 °C omogočiti sprejem in meritev jakosti frekvenčnih signalov in izpolnjevati pogoje: ITU-R SM.378 (Meritve el. poljske jakosti),  ITU-R SM.377 (meritve frekvence in frekvenčnega odmika),  ITU-R SM.443 (meritve pasovna širine) in ITU-R SM.328 (meritve modulacije).

Splošne zahteve:

Frekvenca

Frekvenčno področje:	10 KHz – 26 GHz (HF, VHF, UHV in SHF področje)

Frekvenčna resolucija:	1 Hz

Odstopanje frekvence:	1*10-7

Vhod za zunanjo referenco:	10 MHz

Nastavitev frekvence: 	Preko numerične tipkovnice ali vrtljivega gumba z možnostjo nastavive poljubnega koraka

Avtomatska kontrola frekvence (AFC)	možnost vklopa in izklopa

Fazni šum oscilatorja:

HF področje	<-128 dBc/Hz pri odmiku 1 KHz

VHF/UHF področje	<-117 dBc/Hz pri odmiku 10 KHz

Meritev frekvenčnega odmika

resolucija:	1 Hz v področju ½  MF pasovne širine (1 KHz do 10 MHz)

Meritev nivoja

Merilno področje:	-20 dBμV do 120 dBμV, resolucija 0,1 dBμV

Napaka prikaza:	max: ± 3dB v HF,VHF in UHF ter max: ± 5 dB v SHF področju

Detektor	Peek, AV, RMS

Prikaz vrednosti:	kontinuirano in periodično

Merilni čas:	1 ms do 600 s

Linearnost - IP3 (ITU-R.SIM.1837)

UHF	> 25 dBm

VHF/UHF	> 18 dBm

SHF	> 10 dBm

Občutljivost

UHF	<1 	μV pri AM BW=6 kHz, SINAD 12 dB, fm=1 kHz in m=0,5

VHF/UHF	<1,5μV pri FM BW=9 kHz, SINAD 20 dB, fm=1 kHz in max. frekvenčnem odmiku 5 kHz

Tipični nivo prikazanega povprečnega nivoja šuma (DNLA) v IF panorami

UHF	-140 dBm*

VHF/UHF	-145 dBm*

SHF	-140 dBm*

*FFT širina kanala 100 Hz, ATT 0 dB

Šumno število

UHF	< 15 dB

VHF/UHF	< 12 dB

SHF	max. 25 dB

Demodulacija

Vrsta demodulacij:	AM, PM , FM, CW, LSB, USB, ISB, I/Q, PULSE

Nivo proženje (Squelch)	-20 dBμV do 100 dBμV (nastavljivo s korakom 1dB)

MF pasovna širina

- 3dB (ITU-R SM.1836)	100 Hz, 300 Hz, 1500 Hz, 6000 Hz, 9000 kHz, 12 kHz, 15 kHz,  30 kHz, 50 kHz, 120 kHz, 250 kHz, 500 kHz, 1MHz, 2 MHz, 5 MHz, 8 MHz, 10 MHz, 15 MHz in 20 MHz

Večkanalni sprejem v izbrani MF panoramski širini

Število kanalov:	2-4

Vrsta demodulacije:	AM, FM, CW, I/Q, PULSE

Pasovna širina:	(1 kHz do 500 kHz)

IF Panorama

Pas	40/80 MHz

Vrsta prikaza:	prebrisavanje, zadrževanja min in maksimalne vrednosti

Načini skeniranja

Programsko:	min 1000 programskih mest

Frekvenčno:	nastavitev start-stop frekvence in frekvenčnega koraka (100 Hz .. 80 MHz)

Panoramsko:	RF spekter z nastavitvijo start-stop frekvence in frekvenčnega koraka

Zaslon:

Resolucija:	XGA

Antenski vhod

HF	N ženski 50 Ohm

VHF/UHF	N ženski 50 Ohm

SHF	K ali SMA 50 Ohm

Vhodni atenuator

HF	0 do 20 dB

VHF/UHF	0 do 40 dB

Vhodi in izhodi

Zunanja frekvenčna referenca	10 MHz

MF

I/Q

NF audio

krmilni	LAN ali GPIB

Napajanje

Omrežna napetost	230 V 50 Hz

Dodatna oprema

Pritrdilni elementi za pritrditev v 19'' ohišje

Programska oprema

Za prenos vsebine slike

TV analizator

Osnovne zahteve:

Merilna oprema mora biti sposobna na podlagi demodulacije v realnem času analizirati signal digitalne televizije (DVB-T, kot testni TV sprejemnik, spektralni analizator in analizator MPEG transportnega niza).

Podpora meritvam: BER, SFN (odziv kanala), analiza osnovnih DVB-T parametrov

Splošne zahteve:

Zgornja frekvenčna meja: najmanj 3 GHz;

Spodnja frekvenčna meja: največ 1 MHz;

Frekvenčna stabilnost: 1 × 10-6

Fazni šum: < -98 dBc pri  odmiku 10 kHz od nosilca, 500 MHz.

Dodatne zahteve:

Nastavljiv selektivni RF filter (RF preselektor);

Podpora za SFN meritve in frekvenčni pomik;

RF vhod: priključek tipa N, 50 Ohm.

Spektralna analiza:

Pasovna širina razločljivosti (resolution bandwith): 300 Hz to 10 MHz

Video pasovna širina: 10 Hz to 10 MHz

Pasovna širina I/Q demodulacije: 20 MHz

Detektorji: pozitivni/negativni vrh, samodejni vrh, RMS, povprečenje (average)

Merilna negotovost meritve nivoja signala: <0.5 dB

Sledilni generator z izhodnim nivojem od – 20 dBm do 0 dBm

Analiza, nadzor in generacija MPEG transportnega niza:

Podpora transportnim nizom DVB-T

Vsaj 1 zunanji vhod (poleg internega)

Način: ASI, SMPTE 310M

Podpora do bitne hitrosti 128 Mbit/s

Dekodiranje slike in zvoka:

Prikaz TV slike na vgrajenem zaslonu

Podpora standardom kodiranja slike:

MPEG-2 SD in HD

MPEG-4 (H.264) SD in HD

Podpora standardom kodiranja zvoka

MPEG-1/MPEG-2 layer 1

MPEG-4, AAC, HE-AAC

Dolby digital AC3

Dodatna oprema:

Pritrdilni elementi za 19'' ohišje

http://www.enarocanje.si

V primeru, da ima ponudnik več zastopnikov, kot jih predvideva ta obrazec, je treba na lastnem obrazcu vpisati podatke o vseh zastopnikih.